Приложение №1

к решению Салтовской

сельской Думы

от «01» июня 2016г. № 10

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Салтовского

сельского поселения Старополтавского муниципального

района Волгоградской области на 2012-2020 годы

Характеристика Салтовского сельского поселения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Салтовского сельского поселения характеризуется уменьшением населения проживающего на территории поселения.

В период с 2006 по 2016 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась. на 01.01.2006 г. численность составляла 1028 человек,  на 01.01.2013 г численность составила 906 человек,  на 01.01.2014 г численность составила 910 человек, . на 01.01.2015 г численность составила 905 человек, на 01.01.2016 г численность составила 900 человек

В 2016г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 55,6 % от общей численности населения поселения. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной. Многие жители поселения только на данное время прописаны, а проживают в других более перспективных местах или выезжают на работу в другие города и населенные пункты.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Учитывая анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организован вывоз твердых бытовых отходов. Отходы вывозятся на площадку для временного хранения ТБО.

Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Приборами учета электрической энергии обеспечены все потребители как индивидуальные, организации и предприятия.

Мероприятиями по развитию системы уличного освещения Салтовского сельского 
            поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения улиц;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Салтовского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Салтовское сельское поселение» на 2012-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Салтовского сельского поселения на 2012-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся снижением численности населения, развитием жилья, сфер обслуживания до 2020 года с учетом комплексного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Волгоградской области, бюджета Салтовского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

10. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Салтовского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Волгоградской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Исполнителями программы являются администрация Салтовского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Салтовского сельского поселения Старополтавского муниципального района.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ   являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.